## Sheet1
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG SO SÁNH, ĐỐI CHIẾU DANH MỤC THIẾT BỊ HIỆN CÓ CỦA NHÀ TRƯỜNG VỚI DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU ĐÀO TẠO NGHỀ DƯỢC DO BỘ LĐTB VÀ XH BAN HÀNH NĂM 2021
Theo thông tư số 16/2021/TT-BLĐTBXH
Tên ngành, nghề: Dược
Mã ngành, nghề: 6720401
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Phòng thực hành Hóa - Kiểm nghiệm
TT | Tên thiết bị | Đơn vị | DMTB | DM | SL CSLK | Ghi chú
|  |  | ĐTT | tại trường
1 | Bộ cân bao gồm: | Bộ | 1 | 1
Cân kĩ thuật
Cân phân tích
2 | Máy quang phổ UV - VIS | Bộ | 1 | 1
3 | Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm | Chiếc | 1
1
5 | Bể điều nhiệt | Chiếc | 1 | 1
6 | Máy đo điểm chảy | Chiếc | 1 | 1
7 | Phân cực kế | Chiếc | 1 | 1
8 | Máy đo pH | Chiếc | 2 | 2
9 | Máy chuẩn độ đo thế | Chiếc | 1 | 1
10 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Chiếc | 1 | 4
11 | Máy ly tâm | Chiếc | 1 | 2
12 | Bộ thiết bị lọc hút chân không đồng bộ (bình hút chân không, máy hút chân không, phễu lọc) | Bộ | 1
3
13 | Thiết bị thử độ hòa tan | Bộ | 1 | 1
14 | Thiết bị thử độ rã | Bộ | 1 | 1
15 | Nồi hấp tiệt trùng | Chiếc | 1 | 1
16 | Tủ an toàn sinh học | Chiếc | 1 | 1
17 | Tủ ấm | Chiếc | 1 | 0 | 1
18 | Tủ lạnh | Chiếc | 1
19 | Tủ sấy | Chiếc | 1
20 | Tủ âm sâu | Chiếc | 1
21 | Lò nung | Chiếc | 1 | 2
22 | Máy vi tính | Bộ | 1 | 1
23 | Máy chiếu | Bộ | 1 | 1
24 | Máy in | Chiếc | 1 | 1
25 | Hệ thống sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) (Thực tập tại Doanh nghiệp) | HT | 1
26 | Bể rửa siêu âm | Chiếc | 1 | 0
27 | Đèn tử ngoại soi bản mỏng | Chiếc | 1 | 1
28 | Máy đo độ cứng của viên | Chiếc | 1 | 0 | 1
29 | Máy đo độ mài mòn của viên | Chiếc | 1 | 0
30 | Máy lắc tròn | Chiếc | 1 | 1
31 | Bình đựng dung môi chạy sắc ký | Chiếc | 2
1
32 | Dụng cụ phun thuốc thử | Chiếc | 1 | 1
33 | Ống mao quản chấm sắc kí | Chiếc | 54 | 0
34 | Ẩm kế | Chiếc | 1 | 0
35 | Nhiệt kế | Chiếc | 9 | 9
36 | Nhiệt kế phòng | Chiếc | 1 | 1
37 | Bộ lọ đựng hóa chất đếm giọt | Bộ | 1 | 1
38 | Bộ lọ đựng hóa chất nút mài | Bộ | 1 | 1
39 | Bộ bình đựng nước cất | Bộ | 1 |  | 1
40 | Micropipet | Chiếc | 6 | 0 | 6
41 | Bộ Pipet có bầu | Bộ | 9 | 9
42 | Bộ Pipet chia vạch | Bộ | 6 | 6
43 | Pipet Pasteur | Chiếc | 18 | 18
44 | Quả bóp cao su | Chiếc | 18 | 18
45 | Bộ bình định mức có nút mài | Bộ | 1 | 1
46 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | 1
47 | Bộ cốc chân | Bộ | 1 | 1
48 | Bộ cốc có mỏ | Bộ | 1 | 1
49 | Bộ cối chày | Bộ | 18 | 18
50 | Đũa thuỷ tinh | Chiếc | 18 | 18
51 | Mặt kính đồng hồ | Chiếc | 18 | 0 | 18
52 | Chén sứ | Chiếc | 18 | 18
53 | Bộ đèn cồn, kiềng ba chân và lưới amiăng | Bộ | 18 |  | 18
54 | Giá lọc | Bộ | 6 | 0 | 6
55 | Bộ phễu lọc | Bộ | 1 | 1
56 | Bộ bình nón có nút mài | Bộ | 1 | 1
57 | Bộ bình nón thường (không có nút mài) | Bộ | 1 | 1
58 | Buret 25 ml | Chiếc | 18 | 18
59 | Giá đỡ buret, kẹp buret | Bộ | 18 | 18
60 | Bộ bình lắng gạn | Bộ | 18 |  | 18
61 | Bộ khay đựng | Bộ | 1 | 1
62 | Bộ giá đựng, ống nghiệm | Bộ | 1 | 1
63 | Ống nghiệm so sánh | Chiếc | 6 | 6
64 | Ống mao quản đo độ chảy | Chiếc | 54 | 0
65 | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 18 | 18
66 | Đĩa petri | Cặp | 36 | 36
67 | Ống nghiệm có nắp vặn 20 ml | cái | 20 | 0
20
68 | Hộp lồng sấy đĩa petri | cái | 3 | 3
69 | Que cấy platin | cái | 2 | 2
70 | Que cấy polymer (nhựa) | cái | 18 | 18
71 | Que chang (tam giác) | cái | 2 | 2
72 | Kính bảo vệ mắt | Chiếc | 18 | 0
18
73 | Tủ đựng hóa chất | Chiếc | 1 | 1
74 | Chậu thủy tinh | Chiếc | 6 | 0
6
75 | Túi cấp cứu | Túi | 1 | 0 | 1
76 | Bộ vòi rửa cấp cứu | Bộ | 1 | 0
77 | Bản Quy trình thực hiện phản ứng hóa học | Bản | 1 | 1
78 | Bản Quy trình kỹ thuật kiểm nghiệm hóa dược, dạng thuốc … | Bản | 1 | 1
79 | Dược điển Việt Nam | Quyển | 6 | 6
80 | Hướng dẫn sử dụng các thiết bị (cân, máy quang phổ UV-VIS, máy đo pH, máy đo điểm chảy, HPLC,…) | Tờ | 3 | 3
Cộng: |  |  | 513 | 394 | 114 | 508
Tỉ lệ %: | [5 empty] | 95%
Phòng thực hành Thực vật – Dược liệu – Dược học cổ truyền
TT | Tên thiết bị | Đơn vị | DMTB | DM Tại Trường | SL | Ghi chú
|  |  | ĐTTT |  | CSLK
1 | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 9 | 9
2 | Bộ cân | Bộ | 1 | 1
3 | Cân xác định hàm ẩm | Chiếc | 1 | 1
4 | Bếp đun bình cầu | Chiếc | 1 | 2
5 | Bể điều nhiệt | Chiếc | 1 | 0
6 | Tủ sấy | Chiếc | 2 | 2
7 | Tủ sấy chân không | Chiếc | 1 | 0 | 1
8 | Đèn tử ngoại soi bản mỏng | Chiếc | 1 | 1
9 | Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm | Chiếc | 1 | 1
10 | Máy vi tính | Bộ | 1 | 1
11 | Máy chiếu | Bộ | 1 | 1
12 | Máy in | Chiếc | 1 | 1
13 | Máy hút ẩm | Chiếc | 1 | 0 | 1
14 | Máy hàn túi PE | Chiếc | 1 | 0 | 1
15 | Cân đĩa đồng hồ | Chiếc | 1 | 1
16 | Bộ lọ đựng hóa chất có nút mài đếm giọt | Bộ | 1 | 1
17 | Bình đựng dung môi chạy sắc ký | Chiếc | 2 |  | 4
18 | Dụng cụ phun thuốc thử | Chiếc | 1 | 1
19 | Khay sứ trắng | Chiếc | 9 | 9
20 | Bình cầu có sinh hàn ngược | Chiếc | 1 | 0 | 1
21 | Bộ Soxhlet | Bộ | 1 | 0 | 1
22 | Bộ dụng cụ cất tinh dầu | Bộ | 1 | 1
23 | Bộ bình lắng gạn | Bộ | 1 |  | 1
24 | Bộ Pipet có bầu | Bộ | 1 | 1
25 | Bộ ống đong | Bộ | 1 |  | 1
26 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | 1
27 | Pipet Pasteur | Chiếc | 36 | 36
28 | Bộ cốc có mỏ | Bộ | 1 | 1
29 | Bộ cốc chân | Bộ | 1 | 1
30 | Đũa thủy tinh | Chiếc | 6 | 0 | 6
31 | Giá lọc | Bộ | 6 | 0 | 6
32 | Bộ phễu lọc | Bộ | 1 |  | 1
33 | Bộ bình nón có nút mài | Bộ | 1 |  | 1
34 | Bộ Pipet chia vạch | Chiếc | 6 | 6
35 | Bộ cối chày | Chiếc | 6 | 6
36 | Bình hút ẩm | Chiếc | 2 | 2
37 | Dao | Chiếc | 2 | 2
38 | Bộ dụng cụ cắt tiêu bản cầm tay (trục cắt, dao cắt) | Bộ | 6 | 5 | 1
39 | Kim mũi mác | Chiếc | 18 | 18
40 | Phiến kính/lamen | Hộp | 10 | 10
41 | Chén sứ | Chiếc | 12 | 12
42 | Mặt kính đồng hồ | Chiếc | 36 | 0 | 36
43 | Bộ đèn cồn, kiềng ba chân và lưới amiăng | Bộ | 18 | 18 | 18
44 | Hộp lồng petri | Chiếc | 18 | 18
45 | Kính lúp | Chiếc | 6 | 6
46 | Bộ giá đựng, ống nghiệm | Bộ | 1 | 1
47 | Bộ khay đựng | Bộ | 1 | 1
48 | Bộ bình đựng nước cất | Bộ | 1 |  | 1
49 | Chậu thủy tinh | Chiếc | 6 | 3 | 3
50 | Bếp | Chiếc | 3 | 3
51 | Chảo | Chiếc | 3 | 3
52 | Thuyền tán | Chiếc | 2 | 2
53 | Dao cầu | Chiếc | 2 | 2
54 | Bộ chiết xuất ngấm kiệt | Bộ | 2 | 2
55 | Ấm sắc thuốc | Chiếc | 6 | 0
56 | Bộ cối chày | Bộ | 9 | 9
57 | Bộ rây | Chiếc | 6 | 2 | 4
58 | Bộ ảnh mẫu thực vật | Bộ | 1 | 1
59 | Bộ Tiêu bản mẫu thực vật | Bộ | 8 | 8
60 | Cây thuốc nam | Loài | 70 | 70
61 | Bản Quy trình kỹ thuật sử dung kính hiển vi, thiết bị máy móc … | Bộ | 1 | 1
Cộng: |  |  | 355 | 267 | 88 | 355
Tỉ lệ % | [5 empty] | 100%
Phòng thực hành Dược lý – Dược lâm sàng
TT | Tên thiết bị | Đơn vị | DMTB ĐTTT | DM tại Trường | SL CSLK | Ghi chú
1 | Bộ cân bao gồm: | Bộ | 1 | 1
Cân kĩ thuật
Cân phân tích
2 | Máy vi tính có kết nối mạng internet | Bộ | 1 | 1
3 | Máy chiếu | Bộ | 1 | 1
4 | Máy in | Chiếc | 1 | 1
5 | Cốc chân 100 ml | Chiếc | 6 | 6
6 | Bộ ống đong | Bộ | 6 | 6
7 | Pipet Pasteur | Chiếc | 6 | 6
8 | Bộ khay đựng | Bộ | 1 | 1
9 | Bộ bình đựng nước cất | Bộ | 1 |  | 1
10 | Bộ cốc có mỏ | Bộ | 1 | 1
11 | Đũa thủy tinh | Chiếc | 6 | 6
12 | Bộ dụng cụ mổ động vật thí nghiệm (kéo, panh, bàn giữ, dao) | Bộ | 6 | 6
13 | Ống nghe | Chiếc | 6 | 6
14 | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 6 | 6
15 | Chậu thủy tinh | Chiếc | 6 |  | 6
16 | Hộp giữ chuột để tiêm | Chiếc | 6 | 6
17 | Lồng nhốt chuột | Chiếc | 2 | 2
18 | Kim đầu tù (cho chuột uống thuốc) | Chiếc | 18 | 18
19 | Hộp giữ thỏ để tiêm thuốc | Chiếc | 3 | 3
20 | Lồng nhốt thỏ | Chiếc | 2 | 2
21 | Bộ chế phẩm thuốc | Bộ | 9 | 9
22 | Đơn thuốc mẫu theo nhóm bệnh | Bộ | 18 | 0 | 18
23 | Dược thư quốc gia Việt Nam | Quyển | 6 | 6
24 | MIMS | Quyển | 6 | 6
25 | Thuốc biệt dược và cách sử dụng | Quyển | 6 | 6
26 | Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định | Quyển | 6 | 6
27 | Các bản mềm tra cứu thông tên thuốc | Bộ | 1 | 1
Cộng: |  |  | 138 | 113 | 25 | 138
Tỉ lệ %: | [5 empty] | 100%
Phòng thực hành Bào chế
TT | Tên thiết bị | Đơn vị | DMTB | DM tại Trường | SL CSLK | Ghi chú
ĐTT
1 | Bể điều nhiệt | Chiếc | 1 | 1
2 | Bộ cân | Bộ | 1 | 1
3 | Máy nghiền trục (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1
4 | Máy rây rung (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1
5 | Máy trộn bột khô, bột ẩm (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1
6 | Máy kiểm tra độ dẻo của bột (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1
7 | Máy xát hạt (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1
8 | Máy chỉnh hạt (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1
9 | Máy dập viên 1 chày | Chiếc | 1 | 2
10 | Máy bao phim | Chiếc | 1 | 1 | 1
11 | Máy đo độ cứng viên nén | Chiếc | 1 | 1
12 | Hệ thống trộn đùn vo, tạo cầu (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1
13 | Máy mở vỏ nang | Chiếc | 1 | 0 | 1
14 | Máy đóng nang (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1
15 | Thiết bị thử độ rã | Bộ | 1 | 1 | 1
16 | Thiết bị thử độ hòa tan | Chiếc | 1 | 0 | 1
17 | Máy ép vỉ (doanh nghiệp) | Chiếc | 1
18 | Máy hàn túi PE | Chiếc | 1 | 0 | 1
19 | Thiết bị kiểm tra độ kín của bao bì (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1
20 | Máy đóng tuýp thuốc mỡ (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1
21 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Chiếc | 1 | 1
22 | Máy lọc nén | Chiếc | 1 | 0 | 1
23 | Máy soi độ trong | Chiếc | 1 | 1
24 | Máy ép nút nhôm | Chiếc | 1 | 0 | 1
25 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | 0 | 1
26 | Hệ thống xử lý nước RO | Chiếc | 1 | 0 | 1
27 | Tủ lạnh | Chiếc | 1 | 1
28 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | 1
29 | Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm | Chiếc | 1 | 1
30 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | 0 | 1
31 | Máy đo hàm ẩm | Chiếc | 1 | 1
32 | Máy quang phổ UV-VIS | Chiếc | 1 | 0 | 1
33 | Bộ chiết xuất ngấm kiệt | Bộ | 1 | 1
34 | Bộ cô cao dược liệu | Bộ | 1 | 0 | 1
36 | Máy vi tính | Bộ | 1 | 1
37 | Máy chiếu | Bộ | 1 | 1
38 | Máy in | Cái | 1 | 1
39 | Alcol kế bách phân | Chiếc | 18 | 18
40 | Nhiệt kế bách phân | Chiếc | 18 | 18
41 | Phù kế Baume | Chiếc | 18 | 18
42 | Bộ rây | Bộ | 2 | 2
43 | Bộ cối chày | Bộ | 18 |  | 18
44 | Bộ cốc chân | Bộ | 18 |  | 18
45 | Bộ cốc có mỏ | Bộ | 18 |  | 18
46 | Bộ đèn cồn, kiềng ba chân và lưới amiăng | Bộ | 18 |  | 18
47 | Đũa thủy tinh | Chiếc | 18 | 18
48 | Giá lọc | Chiếc | 9 | 0 | 9
49 | Bộ Phễu lọc | Bộ | 1 |  | 1
50 | Bộ khay đựng | Bộ | 1 | 1
51 | Bộ ống đong | Bộ | 18 | 18
| Pipet Pasteur | Bộ | 9 | 9
52 | Quả bóp cao su | Chiếc | 18 | 18
53 | Mặt kính đồng hồ | Chiếc | 54 | 54
54 | Bộ khuôn thuốc | Bộ | 2 | 2
55 | Khuôn đóng nang thủ công | Bộ | 1 | 1
56 | Bộ chiết xuất ngấm kiệt | Bộ | 1 | 1
57 | Bộ cô cao dược liệu | Bộ | 1 | 0 | 1
58 | Chảo | Chiếc | 6 | 6
59 | Bếp | Chiếc | 6 | 6
60 | Bát sứ, thìa sứ | Bộ | 18 | 18
61 | Bộ bình đựng nước cất | Bộ | 1 |  | 1
62 | Bản Quy trình vận hành thiết bị | Bộ | 2 | 2
63 | Bản Quy trình kỹ thuật bào chế các dạng thuốc | Bộ | 1 | 1
Cộng: |  |  | 323 | 227 | 96 | 323
Tỉ lệ % | [5 empty] | 100%
Phòng Thực hành bán thuốc
TT | Tên thiết bị | Đơn vị | DMTB | DM | CSLK |  | Ghi chú
|  |  | ĐTTT | tại Trường
1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | 1
2 | Máy chiếu | Bộ | 1 | 1
| Máy in | Chiếc | 1 | 1
3 | Máy hút ẩm không khí | Chiếc | 1 | 0 | 1
4 | Điều hòa nhiệt độ | Chiếc | 1 | 1
5 | Tủ lạnh | Chiếc | 1 | 1
6 | Hệ thống tủ quầy, giá, kệ trưng bày, bảo quản thuốc | Bộ | 1 | 1
7 | Bàn, ghế tư vấn | Bộ | 1 | 1
8 | Bồn rửa tay | Chiếc | 1 | 1
9 | Ghế ngồi chờ | Chiếc | 9 | 9
10 | Tủ ra lẻ thuốc | Bộ | 1 | 1
11 | Nhiệt kế, ẩm kế tự ghi | Chiếc | 3 | 0
12 | Bình cứu hỏa | Bình | 2 | 2
13 | Khay đếm thuốc | Chiếc | 6 | 5 | 1
14 | Máy tính | Chiếc | 4 | 1
15 | Nhiệt kế y tế | Chiếc | 6 | 6
16 | Máy đo huyết áp | Chiếc | 6 | 6
17 | Vỏ hộp thuốc và thuốc mẫu đại diện các nhóm thuốc theo danh mục thuốc thiết yếu hiện hành) | Bộ | 1 | 1
18 | Các đơn thuốc thực hành hoặc mô phỏng | Bộ | 1 | 1
19 | Mẫu Phiếu nhập – xuất hàng – hóa đơn | Phiếu | 10 | 10
20 | Mẫu Phiếu lĩnh thuốc/hóa chất/vật tư y tế | Phiếu | 20 | 20
21 | Bộ Quy trình thao tác chuẩn (SOP) trong cơ sở bán lẻ thuốc | Bộ | 9 | 9
22 | Luật dược | Quyển | 6 | 2
23 | Các văn bản quy phạm pháp luật tại cơ sở bán lẻ thuốc | Bộ | 6 | 2
24 | Dược thư Quốc gia | Quyển | 6 | 6
25 | Tra cứu sử dụng Thuốc và biệt dược | Quyển | 6 | 6
26 | Phần mềm quản lý nhà thuốc | Bộ | 1 | 0
27 | Các loại hồ sơ sổ sách theo quy định “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” | Bộ | 1 | 1
28 | Thuốc thực hành | Nhóm | 30 | 30
Phòng thực hành Y sinh
TT | Tên thiết bị | Đơn vị | DMTB | DM | CSLK
|  |  | ĐTTT | TẠI TRƯỜNG |  | Ghi chú
1 | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 9 | 9
2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | 1
3 | Máy chiếu | Bộ | 1
4 | Mô hình cơ thể bán thân có nội tạng | Bộ | 2 | 4
5 | Mô hình giải phẫu toàn thân | Bộ | 2 | 0
6 | Mô hình giải phẫu tim | Bộ | 2 | 3
7 | Mô hình giải phẫu hệ hô hấp | Bộ | 2 | 1
8 | Mô hình giải phẫu hệ tiết niệu | Bộ | 2 | 1
9 | Mô hình giải phẫu não | Bộ | 2 | 8
10 | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 9 | 9
11 | Ống nghe | Chiếc | 9 | 9
12 | Nhiệt kế y tế | Chiếc | 9 | 9
13 | Máy đo huyết áp | Chiếc | 6 | 6
14 | Bộ tiêu bản mẫu trứng các loại giun, sán | Bộ | 9 | 9
15 | Túi cấp cứu | Túi | 9 |  | 9
16 | Bộ vòi rửa cấp cứu | Bộ | 1 | 1
17 | Bộ Atlat giải phẫu các cơ quan (hô hấp, tiết niệu, thần kinh, | Bộ | 3 | 2
sinh dục…)
Cộng: |  |  | 79 | 72 | 9 | 81
Tỉ lệ %: 102%
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG VỀ NGHỀ DƯỢC DO BỘ LĐTB VÀ XH BAN HÀNH NĂM 2021
Theo thông tư số 16/2021/TT-BLĐTBXH
Tên ngành, nghề: Dược
Mã ngành, nghề: 6720401
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Phòng thực hành Hóa - Kiểm nghiệm
TT | Tên thiết bị | Đơn vị | DM
tại trường
1 | Bộ cân bao gồm: | Bộ | 1
Cân kĩ thuật
Cân phân tích
2 | Máy quang phổ UV - VIS | Bộ | 1
3 | Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm | Chiếc
1
5 | Bể điều nhiệt | Chiếc | 1
6 | Máy đo điểm chảy | Chiếc | 1
7 | Phân cực kế | Chiếc | 1
8 | Máy đo pH | Chiếc | 2
9 | Máy chuẩn độ đo thế | Chiếc | 1
10 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Chiếc | 4
11 | Máy ly tâm | Chiếc | 2
12 | Bộ thiết bị lọc hút chân không đồng bộ (bình hút chân không, máy hút chân không, phễu lọc) | Bộ
3
13 | Thiết bị thử độ hòa tan | Bộ | 1
14 | Thiết bị thử độ rã | Bộ | 1
15 | Nồi hấp tiệt trùng | Chiếc | 1
16 | Tủ an toàn sinh học | Chiếc | 1
17 | Tủ ấm | Chiếc | 1
18 | Tủ lạnh | Chiếc
19 | Tủ sấy | Chiếc
20 | Tủ âm sâu | Chiếc
21 | Lò nung | Chiếc | 2
22 | Máy vi tính | Bộ | 1
23 | Máy chiếu | Bộ | 1
24 | Máy in | Chiếc | 1
25 | Hệ thống sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) (Thực tập tại Doanh nghiệp) | HT
26 | Bể rửa siêu âm | Chiếc | 0
27 | Đèn tử ngoại soi bản mỏng | Chiếc | 1
28 | Máy đo độ cứng của viên | Chiếc | 1
29 | Máy đo độ mài mòn của viên | Chiếc | 0
30 | Máy lắc tròn | Chiếc | 1
31 | Bình đựng dung môi chạy sắc ký | Chiếc
1
32 | Dụng cụ phun thuốc thử | Chiếc | 1
33 | Ống mao quản chấm sắc kí | Chiếc | 0
34 | Ẩm kế | Chiếc | 0
35 | Nhiệt kế | Chiếc | 9
36 | Nhiệt kế phòng | Chiếc | 1
37 | Bộ lọ đựng hóa chất đếm giọt | Bộ | 1
38 | Bộ lọ đựng hóa chất nút mài | Bộ | 1
39 | Bộ bình đựng nước cất | Bộ | 1
40 | Micropipet | Chiếc | 6
41 | Bộ Pipet có bầu | Bộ | 9
42 | Bộ Pipet chia vạch | Bộ | 6
43 | Pipet Pasteur | Chiếc | 18
44 | Quả bóp cao su | Chiếc | 18
45 | Bộ bình định mức có nút mài | Bộ | 1
46 | Bộ ống đong | Bộ | 1
47 | Bộ cốc chân | Bộ | 1
48 | Bộ cốc có mỏ | Bộ | 1
49 | Bộ cối chày | Bộ | 18
50 | Đũa thuỷ tinh | Chiếc | 18
51 | Mặt kính đồng hồ | Chiếc | 18
52 | Chén sứ | Chiếc | 18
53 | Bộ đèn cồn, kiềng ba chân và lưới amiăng | Bộ | 18
54 | Giá lọc | Bộ | 6
55 | Bộ phễu lọc | Bộ | 1
56 | Bộ bình nón có nút mài | Bộ | 1
57 | Bộ bình nón thường (không có nút mài) | Bộ | 1
58 | Buret 25 ml | Chiếc | 18
59 | Giá đỡ buret, kẹp buret | Bộ | 18
60 | Bộ bình lắng gạn | Bộ | 18
61 | Bộ khay đựng | Bộ | 1
62 | Bộ giá đựng, ống nghiệm | Bộ | 1
63 | Ống nghiệm so sánh | Chiếc | 6
64 | Ống mao quản đo độ chảy | Chiếc | 0
65 | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 18
66 | Đĩa petri | Cặp | 36
67 | Ống nghiệm có nắp vặn 20 ml | cái | 20
68 | Hộp lồng sấy đĩa petri | cái | 3
69 | Que cấy platin | cái | 2
70 | Que cấy polymer (nhựa) | cái | 18
71 | Que chang (tam giác) | cái | 2
72 | Kính bảo vệ mắt | Chiếc | 18
73 | Tủ đựng hóa chất | Chiếc | 1
74 | Chậu thủy tinh | Chiếc | 6
75 | Túi cấp cứu | Túi | 1
76 | Bộ vòi rửa cấp cứu | Bộ | 0
77 | Bản Quy trình thực hiện phản ứng hóa học | Bản | 1
78 | Bản Quy trình kỹ thuật kiểm nghiệm hóa dược, dạng thuốc … | Bản | 1
79 | Dược điển Việt Nam | Quyển | 6
80 | Hướng dẫn sử dụng các thiết bị (cân, máy quang phổ UV-VIS, máy đo pH, máy đo điểm chảy, HPLC,…) | Tờ | 3
Phòng thực hành Thực vật – Dược liệu – Dược học cổ truyền
TT | Tên thiết bị | Đơn vị | DM Tại Trường
1 | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 9
2 | Bộ cân | Bộ | 1
3 | Cân xác định hàm ẩm | Chiếc | 1
4 | Bếp đun bình cầu | Chiếc | 2
5 | Bể điều nhiệt | Chiếc | 0
6 | Tủ sấy | Chiếc | 2
7 | Tủ sấy chân không | Chiếc | 1
8 | Đèn tử ngoại soi bản mỏng | Chiếc | 1
9 | Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm | Chiếc | 1
10 | Máy vi tính | Bộ | 1
11 | Máy chiếu | Bộ | 1
12 | Máy in | Chiếc | 1
13 | Máy hút ẩm | Chiếc | 1
14 | Máy hàn túi PE | Chiếc | 1
15 | Cân đĩa đồng hồ | Chiếc | 1
16 | Bộ lọ đựng hóa chất có nút mài đếm giọt | Bộ | 1
17 | Bình đựng dung môi chạy sắc ký | Chiếc | 4
18 | Dụng cụ phun thuốc thử | Chiếc | 1
19 | Khay sứ trắng | Chiếc | 9
20 | Bình cầu có sinh hàn ngược | Chiếc | 1
21 | Bộ Soxhlet | Bộ | 1
22 | Bộ dụng cụ cất tinh dầu | Bộ | 1
23 | Bộ bình lắng gạn | Bộ
24 | Bộ Pipet có bầu | Bộ | 1
25 | Bộ ống đong | Bộ
26 | Bộ bình định mức | Bộ | 1
27 | Pipet Pasteur | Chiếc | 36
28 | Bộ cốc có mỏ | Bộ | 1
29 | Bộ cốc chân | Bộ | 1
30 | Đũa thủy tinh | Chiếc | 6
31 | Giá lọc | Bộ | 6
32 | Bộ phễu lọc | Bộ | 1
33 | Bộ bình nón có nút mài | Bộ | 1
34 | Bộ Pipet chia vạch | Chiếc | 6
35 | Bộ cối chày | Chiếc | 6
36 | Bình hút ẩm | Chiếc | 2
37 | Dao | Chiếc | 2
38 | Bộ dụng cụ cắt tiêu bản cầm tay (trục cắt, dao cắt) | Bộ | 6
39 | Kim mũi mác | Chiếc | 18
40 | Phiến kính/lamen | Hộp | 10
41 | Chén sứ | Chiếc | 12
42 | Mặt kính đồng hồ | Chiếc | 36
43 | Bộ đèn cồn, kiềng ba chân và lưới amiăng | Bộ | 18
44 | Hộp lồng petri | Chiếc | 18
45 | Kính lúp | Chiếc | 6
46 | Bộ giá đựng, ống nghiệm | Bộ | 1
47 | Bộ khay đựng | Bộ | 1
48 | Bộ bình đựng nước cất | Bộ | 1
49 | Chậu thủy tinh | Chiếc | 6
50 | Bếp | Chiếc | 3
51 | Chảo | Chiếc | 3
52 | Thuyền tán | Chiếc | 2
53 | Dao cầu | Chiếc | 2
54 | Bộ chiết xuất ngấm kiệt | Bộ | 2
55 | Ấm sắc thuốc | Chiếc | 0
56 | Bộ cối chày | Bộ | 9
57 | Bộ rây | Chiếc | 4
58 | Bộ ảnh mẫu thực vật | Bộ | 1
59 | Bộ Tiêu bản mẫu thực vật | Bộ | 8
60 | Cây thuốc nam | Loài | 70
61 | Bản Quy trình kỹ thuật sử dung kính hiển vi, thiết bị máy móc … | Bộ | 1
Phòng thực hành Dược lý – Dược lâm sàng
TT | Tên thiết bị | Đơn vị | DM tại Trường
1 | Bộ cân bao gồm: | Bộ | 1
Cân kĩ thuật
Cân phân tích
2 | Máy vi tính có kết nối mạng internet | Bộ | 1
3 | Máy chiếu | Bộ | 1
4 | Máy in | Chiếc | 1
5 | Cốc chân 100 ml | Chiếc | 6
6 | Bộ ống đong | Bộ | 6
7 | Pipet Pasteur | Chiếc | 6
8 | Bộ khay đựng | Bộ | 1
9 | Bộ bình đựng nước cất | Bộ | 1
10 | Bộ cốc có mỏ | Bộ | 1
11 | Đũa thủy tinh | Chiếc | 6
12 | Bộ dụng cụ mổ động vật thí nghiệm (kéo, panh, bàn giữ, dao) | Bộ | 6
13 | Ống nghe | Chiếc | 6
14 | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 6
15 | Chậu thủy tinh | Chiếc | 6
16 | Hộp giữ chuột để tiêm | Chiếc | 6
17 | Lồng nhốt chuột | Chiếc | 2
18 | Kim đầu tù (cho chuột uống thuốc) | Chiếc | 18
19 | Hộp giữ thỏ để tiêm thuốc | Chiếc | 3
20 | Lồng nhốt thỏ | Chiếc | 2
21 | Bộ chế phẩm thuốc | Bộ | 9
22 | Đơn thuốc mẫu theo nhóm bệnh | Bộ | 18
23 | Dược thư quốc gia Việt Nam | Quyển | 6
24 | MIMS | Quyển | 6
25 | Thuốc biệt dược và cách sử dụng | Quyển | 6
26 | Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định | Quyển | 6
27 | Các bản mềm tra cứu thông tên thuốc | Bộ | 1
Phòng thực hành Bào chế
TT | Tên thiết bị | Đơn vị | DM tại Trường
1 | Bể điều nhiệt | Chiếc | 1
2 | Bộ cân | Bộ | 1
3 | Máy nghiền trục (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc
4 | Máy rây rung (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc
5 | Máy trộn bột khô, bột ẩm (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc
6 | Máy kiểm tra độ dẻo của bột (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc
7 | Máy xát hạt (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc
8 | Máy chỉnh hạt (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc
9 | Máy dập viên 1 chày | Chiếc | 2
10 | Máy bao phim | Chiếc | 2
11 | Máy đo độ cứng viên nén | Chiếc | 1
12 | Hệ thống trộn đùn vo, tạo cầu (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc
13 | Máy mở vỏ nang | Chiếc | 1
14 | Máy đóng nang (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc
15 | Thiết bị thử độ rã | Bộ | 2
16 | Thiết bị thử độ hòa tan | Chiếc | 1
17 | Máy ép vỉ (doanh nghiệp) | Chiếc
18 | Máy hàn túi PE | Chiếc | 1
19 | Thiết bị kiểm tra độ kín của bao bì (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc
20 | Máy đóng tuýp thuốc mỡ (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc
21 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Chiếc | 1
22 | Máy lọc nén | Chiếc | 1
23 | Máy soi độ trong | Chiếc | 1
24 | Máy ép nút nhôm | Chiếc | 1
25 | Máy cất nước | Chiếc | 1
26 | Hệ thống xử lý nước RO | Chiếc | 1
27 | Tủ lạnh | Chiếc | 1
28 | Tủ sấy | Chiếc | 1
29 | Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm | Chiếc | 1
30 | Máy đo pH | Chiếc | 1
31 | Máy đo hàm ẩm | Chiếc | 1
32 | Máy quang phổ UV-VIS | Chiếc | 1
33 | Bộ chiết xuất ngấm kiệt | Bộ | 1
34 | Bộ cô cao dược liệu | Bộ | 1
36 | Máy vi tính | Bộ | 1
37 | Máy chiếu | Bộ | 1
38 | Máy in | Cái | 1
39 | Alcol kế bách phân | Chiếc | 18
40 | Nhiệt kế bách phân | Chiếc | 18
41 | Phù kế Baume | Chiếc | 18
42 | Bộ rây | Bộ | 2
43 | Bộ cối chày | Bộ | 18
44 | Bộ cốc chân | Bộ | 18
45 | Bộ cốc có mỏ | Bộ | 18
46 | Bộ đèn cồn, kiềng ba chân và lưới amiăng | Bộ | 18
47 | Đũa thủy tinh | Chiếc | 18
48 | Giá lọc | Chiếc | 9
49 | Bộ Phễu lọc | Bộ | 1
50 | Bộ khay đựng | Bộ | 1
51 | Bộ ống đong | Bộ | 18
| Pipet Pasteur | Bộ | 9
52 | Quả bóp cao su | Chiếc | 18
53 | Mặt kính đồng hồ | Chiếc | 54
54 | Bộ khuôn thuốc | Bộ | 2
55 | Khuôn đóng nang thủ công | Bộ | 1
56 | Bộ chiết xuất ngấm kiệt | Bộ | 1
57 | Bộ cô cao dược liệu | Bộ | 1
58 | Chảo | Chiếc | 6
59 | Bếp | Chiếc | 6
60 | Bát sứ, thìa sứ | Bộ | 18
61 | Bộ bình đựng nước cất | Bộ | 1
62 | Bản Quy trình vận hành thiết bị | Bộ | 2
63 | Bản Quy trình kỹ thuật bào chế các dạng thuốc | Bộ | 1
Phòng Thực hành bán thuốc
TT | Tên thiết bị | Đơn vị | DM
tại Trường
1 | Máy vi tính | Bộ | 1
2 | Máy chiếu | Bộ | 1
| Máy in | Chiếc | 1
3 | Máy hút ẩm không khí | Chiếc | 1
4 | Điều hòa nhiệt độ | Chiếc | 1
5 | Tủ lạnh | Chiếc | 1
6 | Hệ thống tủ quầy, giá, kệ trưng bày, bảo quản thuốc | Bộ | 1
7 | Bàn, ghế tư vấn | Bộ | 1
8 | Bồn rửa tay | Chiếc | 1
9 | Ghế ngồi chờ | Chiếc | 9
10 | Tủ ra lẻ thuốc | Bộ | 1
11 | Nhiệt kế, ẩm kế tự ghi | Chiếc | 0
12 | Bình cứu hỏa | Bình | 2
13 | Khay đếm thuốc | Chiếc | 6
14 | Máy tính | Chiếc | 1
15 | Nhiệt kế y tế | Chiếc | 6
16 | Máy đo huyết áp | Chiếc | 6
17 | Vỏ hộp thuốc và thuốc mẫu đại diện các nhóm thuốc theo danh mục thuốc thiết yếu hiện hành) | Bộ | 1
18 | Các đơn thuốc thực hành hoặc mô phỏng | Bộ | 1
19 | Mẫu Phiếu nhập – xuất hàng – hóa đơn | Phiếu | 10
20 | Mẫu Phiếu lĩnh thuốc/hóa chất/vật tư y tế | Phiếu | 20
21 | Bộ Quy trình thao tác chuẩn (SOP) trong cơ sở bán lẻ thuốc | Bộ | 9
22 | Luật dược | Quyển | 2
23 | Các văn bản quy phạm pháp luật tại cơ sở bán lẻ thuốc | Bộ | 2
24 | Dược thư Quốc gia | Quyển | 6
25 | Tra cứu sử dụng Thuốc và biệt dược | Quyển | 6
26 | Phần mềm quản lý nhà thuốc | Bộ | 0
27 | Các loại hồ sơ sổ sách theo quy định “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” | Bộ | 1
28 | Thuốc thực hành | Nhóm | 30
Phòng thực hành Y sinh
TT | Tên thiết bị | Đơn vị | DM
TẠI TRƯỜNG
1 | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 9
2 | Máy vi tính | Bộ | 1
3 | Máy chiếu | Bộ | 1
4 | Mô hình cơ thể bán thân có nội tạng | Bộ | 4
5 | Mô hình giải phẫu toàn thân | Bộ | 0
6 | Mô hình giải phẫu tim | Bộ | 3
7 | Mô hình giải phẫu hệ hô hấp | Bộ | 1
8 | Mô hình giải phẫu hệ tiết niệu | Bộ | 1
9 | Mô hình giải phẫu não | Bộ | 8
10 | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 9
11 | Ống nghe | Chiếc | 9
12 | Nhiệt kế y tế | Chiếc | 9
13 | Máy đo huyết áp | Chiếc | 6
14 | Bộ tiêu bản mẫu trứng các loại giun, sán | Bộ | 9
15 | Túi cấp cứu | Túi | 9
16 | Bộ vòi rửa cấp cứu | Bộ | 1
17 | Bộ Atlat giải phẫu các cơ quan (hô hấp, tiết niệu, thần kinh, | Bộ | 2
sinh dục…)